Wykaz robót zaliczanych do remontów i modernizacji budynków

finansowanych z funduszu remontowego

- budowa nowej nawierzchni drogowej (klatki 1-12)

- remont wewnetrznej sieci cieplnej nie będącej własnością MPEC

- docieplenie budynków (klatki 1-12)

- docieplenie stropodachów (klatki 1-12)

- wymiana pokrycia dachu (klatki 1-12 papa termozgrzewalna, a klatki 13-23 blachodachówka)

- kominy wentylacyjne

- wymiana opierzeń (klatki 1-23)

- wymiana rynien (klatki 13-23)

- wymiana opierzeń na balkonach (klatki 1-23)

- wymiana stolarki drzwiowej (klatki 1-23)

- wymiana stolarki okiennej na klatkach 3-12

- malowanie klatek 1-23

- malowanie pomieszczeń wspólnych w piwnicach – pralnie i suszarnie oraz ciągi komunikacyjne (klatki 1-12)

- wymiana poziomów, pionów ciepłej wody i zimnej wody - do wodomierza (klatki 1-12)

- wymiana pionów energii cieplnej (13-23) do węzełów cieplnych

- wymiana pionów kanalizacyjnych do połączenia z poziomem w mieszkaniach (klatki 1-23)

- wymiana instalacji gazowej do zaworu przy kuchence (klatki 1-12)

- wymiana wezłów cieplnych (13-23) nie częściej niż raz na 10 lat

- wymiana wodomierzy – co 5 lat  (klatki 1-23)

- wymiana podzielników - co 10 lat (klatki 1-12)

- wymiana liczników ciepła - co 10 lat (klatki 13-23)

- wymiana zaworów termostatycznych - nie cześciej niż co 10 lat

- wymiana domofonów – dot. wymiana centralek

- remont instalacji elektrycznych dot. części wspólnych

- naprawa remont instalacji odgromowej

- naprawa i wymiana punktów świetlnych w częściach wspólnych

Koszty pozostałych prac obciążają lokatorów mieszkań spółdzielczych lokatorskich oraz własnościowych jak również właścicieli mieszkań o odrębnej własności.